＊印は届出者で記入する。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  給 水 装 置 竣 工 届 | ＊届出年月日 | 　　 年 月 日 |
| ＊許 可 番 号 |  | 許可年月日 | 　　 年 月 日 |
| ＊設 置 場 所 |  |
| ＊工事委任者住所 |  | 氏 名 |  |
| ＊工 事 の 種 別 |  給水栓 ・ 専用栓 ・ 共用栓 ・ 受水槽 ・ 水洗 ・ 臨時 |
| ＊工 事 の 内 容 |  新設 ・ 分岐 ・ 増設 ・ 改造 ・ 撤去 ・ 位置変更 |
| ＊責任技術者氏名 |  | 配 管 工 氏 名 |  |
| ＊検査申込年月日 |  年 月 日 | ＊工事店名 |  |  |
| 工事設計書を添えてお届けします。 様 |
| 検 査 命 令検査員氏名  | 検査月日 |  年 月 日 | 課 長 | 主 席 | 参 事 | 主 査 | 係 長 | 係 |
| 検査時刻 | 自 時 分至 時 分 |  |  |  |  |  |  |
|  設 計 書 照 会 及 び 現 場 確 認 | 分水栓（分水） |  位置 ・ 標柱 ・ その他 | 適 ・ 不適 |
| 止水栓 |  位置 ・ 深さ ・ 表函 ・ 標識 ・ その他 | 適 ・ 不適 |
| 量水器 |  位置 ・ 深さ ・ 取付方向 ・ ボックス | 適 ・ 不適 |
| 配管 |  位置 ・ 接合 ・ その他 | 適 ・ 不適 |
| 水抜栓・立上り |  位置 ・ 配水 ・ 勾配 ・ 配管 ・ その他 | 適 ・ 不適 |
| 水圧検査 |  ＬＰ・ＳＰ・ＶＰ・１７．５kg／cm2－３０秒 | 適 ・ 不適 |
| 使用材料 |  規格外 ・ 未検査 ・ 未承認 | 適 ・ 不適 |
| 埋設深さ |  道路１．２０ｍ（ ｍ） 宅地０．４～０．７ｍ（ ｍ） | 適 ・ 不適 |
| 埋め戻し |  入替砂準備 ・ 砕石準備 ・ 転圧 ・ レミファルト | 適 ・ 不適 |
| 跡片付 |  残土処理 ・ 残材処理 ・ その他 | 適 ・ 不適 |
| 量水器番号 |  | 期 間 |  |
| 納入金 |  | 支 管 負 担 金 |  |
|  検 査 結 果 | 合格 ・ 不合格 | 立 会 人 氏 名 |  |
| 適 要  |  |
|  年 月 日上記のとおり報告します。検査員氏名 五城目町水道事業管理者 渡 邉 彦兵衛 様 | 課 長 | 主 席 | 参 事 | 主 査 | 係 長 | 係 |
|  |  |  |  |  |  |